## Slide 1: Template Revit MEP
Kostenlose Verteilung / auf eigenes Risiko!
Veröffentlicht unter Creative Commons (CC)
Dank an alle die mitgewirkt haben!
www.bimupyourlife.com

## Slide 2: Generelle Konfigurationen Gewerkeaufteilung nach DIN 276

## Slide 3: Generelle Konfigurationen Ansichtsvorlagen Bearbeitung / Einstrich

## Slide 4: Generelle Konfigurationen Bearbeiterschnitte

## Slide 5: Generelle Konfigurationen Gemeinsame- und Projektparameter

## Slide 6: Generelle Konfigurationen Kabeltrassen nach Systemklassifizierung

## Slide 7: Routings Routing Allgemein
Zum schnellen modellieren in frühen Phasen geeignet!

## Slide 8: Routings Routing Entwässerung
Zum schnellen modellieren in frühen Phasen geeignet!

## Slide 9: Routings Rohr-Materialroutings

## Slide 10: Routings Lüftung

## Slide 11: Revit MEP Template Vordefinierte Systeme
Systeme
Filter
Linienstile

## Slide 12: Revit MEP Template Legenden

## Slide 13: Revit MEP HLS-Objekte Kopieren/Überwachen
Gewerkespezifische typenbasierte Sichtbarkeitsschalter

## Slide 14: Revit MEP Template Allgemeine Familien

## Slide 15: Revit MEP Template Generische Familien

## Slide 16: Revit MEP Template Generische Familien

## Slide 17: Revit MEP Template Familien HKLS

## Slide 18: Revit MEP Template Elektro- und Datenschränke

## Slide 19: Revit MEP Template Familien ELT/FM Leuchte und Verteiler

## Slide 20: Revit MEP Template Workflow ELT/FM
Mögliche Vereinfachungen
Notwendige Elektro/FM-Modellelemente:
Kabeltrassen, Kabelleitern
Leuchten, Leerrohre
Verteiler
große Installationen, Trafo´s etc.
Auf Kleininstallationen wie Schalter, Steckdosen kann u.U. verzichtet werden

## Slide 21: Revit MEP Template Workflow Elektro/FM Kleininstallationen
Element- oder Flächenbasierte Familien MIT 3D Repräsentation
Akkurate Geometrische Entsprechung
„Folgt“ den Elementen
- Kopieren erschwert
Flächen- oder unabhängige Familien OHNE 3D Repräsentation
Symbole sind Modellfamilien deswegen auswertbar
Nur symbolische Repräsentation
Koordinierte Ansichten auch möglich
Nachträgliches hinzufügen von Geometrie denkbar aber experimentell
Topologische Stromkreisinformationen etc. auch möglich
Einfachere Kopierbarkeit
- „Folgt“ keinen Elementen!
- Keine geometrische Entsprechung

## Slide 22: Revit MEP Template Kleininstallationen
Familien Skalieren nach Maßstab
Frei positionierbar